WLSY型无轴螺旋输送压榨一体机

概述

常规压榨机压榨部分为30-45°挤压出料，受力较大，限制了压榨筒长度。为了达到输送长度及多料斗进料，用户可选用WLSY型无轴螺旋输送压榨一体机。

性能特点

该压榨机输送压榨壳体采用U型槽式结构，上部封盖板，为增加出料高度，一般为平送出料。

压榨螺旋采用无轴螺旋，下衬耐磨尼龙衬板，增加了输送长度，压榨部分为平送压榨结构。

可同时接受多台格栅出料，输送加压榨一体，减少了动力消耗及设备投资。

外形示意图

订货所需参数：输送压榨槽宽    机身长度