ZBX 周边传动吸泥机

一、产品简介

ZBX型周边传动吸泥机广泛应用于给排水、市政工程中沉淀池污泥的刮集和排除，按其结构可分为单周边传动吸泥机和双周边传动吸泥机。

二、结构形式

ZBX型周边传动吸泥机主要由稳流筒、集电装置、中心支座、工作桥（主梁）、吸泥机构、排渣机构、驱动装置、虹吸系统、集泥罐、行走装置和电控箱等部分组成。

三、技术参数

| 型号 | 池径D （m） | 池深H （m） | 周边线速 (m/min) | 驱动功率 (KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZBX-20 | 20 | 3.5 | 1.36 | 0.55 |
| ZBX-25 | 25 | 3.5 | 1.70 | 0.55 |
| ZBX-30 | 30 | 4.0 | 2.04 | 0.75 |
| ZBX-38 | 38 | 4.0 | 2.58 | 0.75 |
| ZBX-45 | 45 | 4.5 | 3.05 | 1.5 |
| ZBX-50 | 50 | 4.5 | 3.38 | 1.5 |

四、外形示意图

五、主要特点

1、传动装置进行了优化设计，效率更高，外形更趋美观，可按照用户要求配进口减速机或轴装式减速机，更美观耐用。

2、该设备处理量大，刮集污泥效果好。

3、该设备结构紧凑，占地面积小，操作维护方便。

4、该设备运行平稳，吸泥、刮浮渣能同时进行，能耗省。